### 锅炉(普查)注册登记表

行政区域：         省		市		    注册状态         登记表编号

| 注册登记机构 |  | 注册登记日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备注册代码 |  | 更新日期 |  |
| 单位内部编号 |  | 使用证编号 |  | 注册登记人员 |  |
| 使用单位 |  | 使用单位代码 |  |
| 使用单位地址 | 省 市 区/县 | 邮政编码 |  |
| 安全管理部门 |  | 安全管理人员 |  | 联系电话 |  |
| 锅炉所在地点 |  | 联系电话 |  |
| 锅炉型号 |  | 锅炉种类 |  | 锅炉房类型 |  |
| 制造单位 |  | 制造单位代码 |  |
| 制造国 |  | 制造日期 |  | 出厂编号 |  |
| 产品监检单位 |  | 监检单位代码 |  |
| 安装单位 |  | 安装单位代码 |  |
| 安装竣工日期 |  | 投用日期 |  | 锅炉结构形式 |  |
| 额定工作压力 | MPa | 许可使用压力 | MPa | 额定出力 | t/h(M/W) |
| 介质出口温度 | ℃ | 加热方式 |  | 燃料种类 |  |
| 锅炉用途 |  | 使用状态 |  | 燃烧方式 |  |
| 水处理方式 |  | 除氧方式 |  | 除渣方式 |  |
| 消烟除尘方式 |  | 单位司炉数量 | 人 | 水质人员数量 | 人 |
| 产权单位 |  | 产权单位代码 |  |
| 主要安全附件及附属设备、水处理设备 |
| 名称 | 型号 | 规格 | 数量（台） | 制造单位 |
| 检验单位 |  | 检验单位代码 |  |
| 检验日期 |  | 检验类别 |  | 主要问题 |  |
| 检验结论 |  | 报告书编号 |  | 下次检验日期 |  |
| 事故类别 |  | 事故发生日期 |  | 事故处理 |  |
| 设备变动方式 |  | 设备变动项目 |  | 设备变动日期 |  |
| 变动承担单位 |  | 承担单位代码 |  |
| 以下电站锅炉应填写 |
| 最大连续蒸发量 | t/h | 再热蒸汽流量 | t/h |
| 锅筒工作压力 | MPa | 过热器出品压力 | MPa |
| 再热器入口压力 | MPa | 再热器出口压力 | MPa |
| 给水温度 | ℃ | 过热器出口温度 | ℃ |
| 再热器入口温度 | ℃ | 再热器出口温度 | ℃ |
| 直流锅炉启动压力 | MPa | 直流锅炉启动流量 | t/h |
| 水循环方式 |  | 燃烧器布置方式 |  |
| 设计燃料可燃基挥发 | % | 设计燃料应用基低位发热值 | (Kj/m3) |
| 补给水处理方式 |  | 过热蒸汽调温方式 |  |
| 再热蒸汽调温方式 |  | 汽水分离方式 |  |
| 其他情况： |
| 使用单位（章）： 年 月 日 | 安全监查机构（章）： 年 月 日 |

《锅炉（普查）注册登记表》填写说明

此表为普查和注册登记共用，做普查表使用时，与普查无关的项目可以不填。所有填写的数据应代表设备现时的状态，登记时应由使用单位在表头盖公章，同意注册后，应盖当地安全监察机构的公章。
　　1、登记表编号：可采用设备类别（G）加年代（四位）和顺序号（四位）表示，如2001年所登记的顺序为1200台，可编为G20011200。
　　2、注册登记机构：填写负责注册登记的安全监察机构全称。
　　3、注册登记日期：填写注册登记的日期。
　　4、设备注册代码：按《锅炉压力容器压力管道及特种设备代码编制规则》填写。
　　5、单位内部编号：填写使用单位内部的锅炉设备编号。
　　6、使用证编号：填写安全监察机构发放的使用登记证的编号，按有关规定执行。
　　7、注册登记人员：填写负责进行注册登记（包括进行有关内容更新）的人员。
　　8、使用单位：填写锅炉使用单位名称或锅炉业主姓名。
　　9、使用、制造、安装、检验等单位代码：按统一的组织机构代码证填写代码。
　　10、使用单位地址：应填写使用单位的镇（乡）、街(村)、号（组）等。
　　11、安全管理部门：填写使用单位负责锅炉管理的内部机构，如动力处（科）。
　　12、安全管理人员：填写负责锅炉管理的单位人员姓名。
　　13、锅炉种类：填写蒸汽锅炉、热水锅炉、汽水两用锅炉、热载体炉。
　　14、锅炉房类型：填写锅炉房的设置位置，如独立、地下、中间、顶层等。
　　15、产品监检单位：填写进行产品监督检验的锅容管特检验单位。
　　16、投用日期：填写锅炉正式投用的时间。
　　17、锅炉结构形式：填写烟管、水管等。
　　18、加热方式：填写燃煤、燃油、燃气、电加热、余热，或其他。
　　19、燃料种类：燃煤锅炉填写无烟煤、烟煤、褐煤、煤矸石等，燃气锅炉填天然气、城市煤气、高炉煤气等，对于燃油锅炉，填柴油、重油、渣油等。
　　20、锅炉用途：按主要用途填写发电、生产、生活一种。
　　21、使用状态：填写承压、常压、真空等。
　　22、燃烧方式：填写手烧炉排、机械炉排、链条炉排、振动炉排、往复炉排、抛煤机、煤粉、流化床。
　　23、水处理方式：填写锅外、锅内或无水处理。
　　24、除氧方式：填写热力除氧、真空除氧、解吸除氧、化学药剂除氧、催化树脂除氧、无除氧措施。
　　25、出渣方式：填写机械、人工，对于燃油、燃气、电加热或余热锅炉，此栏不填。
　　26、消烟除尘方式：填写旋风除尘、布袋除尘、电气除尘、水幕除尘等，对于燃油、燃气、电加热或余热锅炉，此栏不填。
　　27、单位司炉数量：填写使用单位已有持证司炉人员总数。
　　28、水质人员数量：填写使用单位已有水质化验持证人员总数。
　　29、主要安全附件及附属设备、水处理设备：填写安全阀、水位计、自动控制及水处理设备及锅炉房内的分汽缸等。
　　30、检验单位：填写设备进口、安装、定期、修理、改造、事故检验的单位。
　　31、检验日期：填写检验工作完成，正式出示报告的日期。
　　32、检验类别：填写安装检验、进口检验，内部检验、外部检验、水压试验单独检验项目，也包括共同进行的内部、外部检验；内部、水压检验；外部、水压检验、内部、外部、水压检验等。
　　33、主要问题：填写检验发现的主要问题，如腐蚀、变形、裂纹、泄漏、材质劣化等；进口的设备可填写进口许可证书、文件资料、材质、结构、外观及几何尺寸、焊接质量、压力试验、其他等。
　　34、检验结论（处理）：按有关检验规程规定的要求填写，如允许运行、整改后运行（修理）、限制条件运行（降压）、停止运行（判废）等；进口设备的监督检验可填写合格、不合格等。
　　35、设备变动方式：填写设备本体变化方式，如改造、修理、移装等。
　　36、事故类别：填写爆炸（重大）、严重、一般等。
　　37、事故处理：结案、未结案。
　　38、变动主要项目：填写发生变化的主要部位或部件，如筒体、封头等，整体移装可填"无"。
　　39、变动承担单位：填写承担修理、改造、移装等变动施工单位。
　　40、水循环方式：填写自然循环、强制循环或复合循环。
　　41、燃烧器布置方式：填写四角切园布置、前墙布置、后墙布置或前后对冲布置等。
　　42、设计燃料应用基低位发热值：对固体和液体燃料，其单位用KJ/kg，对气体燃料用KJ/m3。
　　43、过热蒸汽调温方式、再热器调温方式：填写混合式减温、面式减温。
　　44、锅炉汽水分离装置：填写锅内分离、锅外分离。

注：所列栏目，没有该项目的填写"无此项"，无法填写内容的填写"无"，不需要填写的可划"－"，不要空项。